## Статус каталога
Это частичная выгрузка | Полный каталог ещё не завершён
Страниц принято моделями | 10
Всего страниц исходного PDF | 162
Извлекатель | MiniMax / точный runtime1.4.2
Проверяющий | GLM / runtime1.4.8
Независимый полный визуальный аудит | Ещё не завершён
Время выгрузки UTC | 2026-10-12T141606Z
PDF страница | Статус проверки
1 | Требует исправления
2 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
3 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
4 | Требует исправления
5 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
6 | Требует исправления
7 | Требует исправления
8 | Требует исправления
9 | Требует исправления
10 | Проверяется
11 | Ожидает извлечения
12 | Извлекается
13 | Извлекается
14 | Извлекается
15 | Извлекается
16 | Ожидает извлечения
17 | Проверяется
18 | Проверяется
19 | Требует исправления
20 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
21 | Требует исправления
22 | Требует исправления
23 | Ожидает извлечения
24 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
25 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
26 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
27 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
28 | Требует исправления
29 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
30 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
31 | Ожидает извлечения
32 | Извлекается
33 | Извлекается
34 | Ожидает извлечения
35 | Извлекается
36 | Извлекается
37 | Ожидает извлечения
38 | Ожидает извлечения
39 | Ожидает извлечения
40 | Ожидает извлечения
41 | Ожидает извлечения
42 | Ожидает извлечения
43 | Ожидает извлечения
44 | Ожидает извлечения
45 | Ожидает извлечения
46 | Ожидает извлечения
47 | Ожидает извлечения
48 | Ожидает извлечения
49 | Ожидает извлечения
50 | Ожидает извлечения
51 | Ожидает извлечения
52 | Ожидает извлечения
53 | Ожидает извлечения
54 | Ожидает извлечения
55 | Ожидает извлечения
56 | Ожидает извлечения
57 | Ожидает извлечения
58 | Ожидает извлечения
59 | Ожидает извлечения
60 | Ожидает извлечения
61 | Ожидает извлечения
62 | Ожидает извлечения
63 | Ожидает извлечения
64 | Ожидает извлечения
65 | Ожидает извлечения
66 | Ожидает извлечения
67 | Ожидает извлечения
68 | Ожидает извлечения
69 | Ожидает извлечения
70 | Ожидает извлечения
71 | Ожидает извлечения
72 | Ожидает извлечения
73 | Ожидает извлечения
74 | Ожидает извлечения
75 | Ожидает извлечения
76 | Ожидает извлечения
77 | Ожидает извлечения
78 | Ожидает извлечения
79 | Ожидает извлечения
80 | Ожидает извлечения
81 | Ожидает извлечения
82 | Ожидает извлечения
83 | Ожидает извлечения
84 | Ожидает извлечения
85 | Ожидает извлечения
86 | Ожидает извлечения
87 | Ожидает извлечения
88 | Ожидает извлечения
89 | Ожидает извлечения
90 | Ожидает извлечения
91 | Ожидает извлечения
92 | Ожидает извлечения
93 | Ожидает извлечения
94 | Ожидает извлечения
95 | Ожидает извлечения
96 | Ожидает извлечения
97 | Ожидает извлечения
98 | Ожидает извлечения
99 | Ожидает извлечения
100 | Ожидает извлечения
101 | Ожидает извлечения
102 | Ожидает извлечения
103 | Ожидает извлечения
104 | Ожидает извлечения
105 | Ожидает извлечения
106 | Ожидает извлечения
107 | Ожидает извлечения
108 | Ожидает извлечения
109 | Ожидает извлечения
110 | Ожидает извлечения
111 | Ожидает извлечения
112 | Ожидает извлечения
113 | Ожидает извлечения
114 | Ожидает извлечения
115 | Ожидает извлечения
116 | Ожидает извлечения
117 | Ожидает извлечения
118 | Ожидает извлечения
119 | Ожидает извлечения
120 | Ожидает извлечения
121 | Ожидает извлечения
122 | Ожидает извлечения
123 | Ожидает извлечения
124 | Ожидает извлечения
125 | Ожидает извлечения
126 | Ожидает извлечения
127 | Ожидает извлечения
128 | Ожидает извлечения
129 | Ожидает извлечения
130 | Ожидает извлечения
131 | Ожидает извлечения
132 | Ожидает извлечения
133 | Ожидает извлечения
134 | Ожидает извлечения
135 | Ожидает извлечения
136 | Ожидает извлечения
137 | Ожидает извлечения
138 | Ожидает извлечения
139 | Ожидает извлечения
140 | Ожидает извлечения
141 | Ожидает извлечения
142 | Ожидает извлечения
143 | Ожидает извлечения
144 | Ожидает извлечения
145 | Ожидает извлечения
146 | Ожидает извлечения
147 | Ожидает извлечения
148 | Ожидает извлечения
149 | Ожидает извлечения
150 | Ожидает извлечения
151 | Ожидает извлечения
152 | Ожидает извлечения
153 | Ожидает извлечения
154 | Ожидает извлечения
155 | Ожидает извлечения
156 | Ожидает извлечения
157 | Ожидает извлечения
158 | Ожидает извлечения
159 | Ожидает извлечения
160 | Ожидает извлечения
161 | Ожидает извлечения
162 | Ожидает извлечения

## Данные
PDF страница | Таблица | Строка | Столбец | Значение | Единица | Состояние | Группа | Условие
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Наименование | ЛШП 10 |  | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13 | кН | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Длина пути тока утечки, мм, не менее | 330 | мм | value |  | не менее
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Изоляционная высота, H, не более | 120 |  | value |  | не более
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | полного грозового импульса | 120 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 65 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | 50 Гц под дождем | 45 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 13 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 160 | кВ | value |  | не менее
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 1 | Масса, кг, не более | 0,76 | кг | value |  | не более
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Наименование | ЛШП 20* |  | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13 | кН | value
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Длина пути тока утечки, мм, не менее | 450 | мм | value |  | не менее
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Изоляционная высота, H, не более | 165 |  | value |  | не более
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | полного грозового импульса | 165 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 90 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | 50 Гц под дождем | 75 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 26 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 160 | кВ | value |  | не менее
20 | Технические характеристики изоляторов ЛШП | 2 | Масса, кг, не более | 0,88 | кг | value |  | не более
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Наименование | ШФ-20Г* |  | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | I |  | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13 | кН | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Длина пути тока утечки | 400 | мм | value |  | не менее
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | полного грозового импульса | 135 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 85 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | 50 Гц под дождем | 65 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 26 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ | 165 |  | value |  | не менее
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 1 | Масса, кг, не более | 3,2 |  | value |  | не более
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Наименование | ШФ-20Г1* |  | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Номинальное напряжение | 20 | кВ | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | I |  | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 13 | кН | value
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Длина пути тока утечки | 400 | мм | value |  | не менее
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | полного грозового импульса | 135 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 85 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | 50 Гц под дождем | 65 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 26 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ | 165 |  | value |  | не менее
24 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики | 2 | Масса, кг, не более | 3,5 |  | value |  | не более
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Наименование | ШФ-35В |  | value
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Номинальное напряжение | 35 | кВ | value
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) | II |  | value |  | по ГОСТ 9920
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 16 | кН | value
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Длина пути тока утечки | 750 | мм | value |  | не менее
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | полного грозового импульса | 195 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 100 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | 50 Гц под дождем | 80 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | 42 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 190 | кВ | value |  | не менее
25 | Технические характеристики ШФ-35В | 1 | Масса | 8,2 | кг | value |  | не более
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Наименование | ТФ 20П |  | value
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Номинальное напряжение | 0,4 | кВ | value
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 8 | кН | value
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Длина пути тока утечки | 118,0 | мм | value |  | не менее
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | в сухом состоянии | 24,0 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | под дождем | 8,0 | кВ | value | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Пробивное напряжение в изоляционной среде | 46 | кВ | value |  | не менее
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Электрическое сопротивление изоляции | 10⁵ | МОм | value |  | не менее
26 | Технические характеристики ТФ 20П | 1 | Масса | 0,06 | кг | value |  | не более
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 1 | Наименование | К-5 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 1 | Тип изолятора | ТФ 20П |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 1 | Диаметр штыря | 18 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 2 | Наименование | КП-18 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 2 | Тип изолятора | ТФ 20П |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 2 | Диаметр штыря | 18 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 3 | Наименование | К-6 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 3 | Тип изолятора | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 3 | Диаметр штыря | 20 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 4 | Наименование | К-7 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 4 | Тип изолятора | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 4 | Диаметр штыря | 22 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 5 | Наименование | К-9 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 5 | Тип изолятора | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 5 | Диаметр штыря | 24 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 6 | Наименование | K-10/КП-22 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 6 | Тип изолятора | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 6 | Диаметр штыря | 22–24 | мм | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 7 | Наименование | КП-34 |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 7 | Тип изолятора | ШФ 35В |  | value
27 | Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря | 7 | Диаметр штыря | 34 | мм | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Наименование | ОЛСК 6-10-2 |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 6,0 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | полного грозового импульса | 120 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | 50 Гц под дождем | 45 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Наименование | ОЛСК 6-10-4 |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 6,0 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | полного грозового импульса | 120 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | 50 Гц под дождем | 45 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-2 |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | полного грозового импульса | 120 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | 50 Гц под дождем | 45 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 10 | мкСм | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | II |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-4 |  | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Номинальное напряжение | 10 | кВ | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе | 12,5 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении | 10 | кН | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | полного грозового импульса | 120 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | 50 Гц в сухом состоянии | 80 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | 50 Гц под дождем | 45 |  | value | Выдерживаемое напряжение, кВ
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 | кВ | value |  | не менее
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 30 | мкСм | value
30 | Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Наименование | ОЛСК 6-10-А(Б)-2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Н | 215 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | h* | 40 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 1 | D | М20 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Наименование | ОЛСК 6-10-В-2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Н | 240 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | h* | 40 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 2 | D | М20 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Наименование | ОЛСК 6-10-А(Б)-4 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Н | 215 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | d | 100 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | h* | 40 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 3 | D | М20 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Наименование | ОЛСК 6-10-В-4 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Н | 220 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | d | 100 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | h* | 40 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 4 | D | М20 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | Н | 215 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | h* | 45 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 5 | D | М24 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-В-2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | Н | 240 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | h* | 45 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 6 | D | М24 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | Н | 215 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | d | 115 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | h* | 45 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 7 | D | М24 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-В-4 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | Н | 240 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | d | 115 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | h* | 45 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 8 | D | М24 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | Наименование | ОЛСК 6-10-А(Б)-2-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | Н | 235 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 9 | D | М20** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | Наименование | ОЛСК 6-10-В-2-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | Н | 255 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 10 | D | М20** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | Наименование | ОЛСК 6-10-А(Б)-4-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | Н | 235 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | d | 100 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 11 | D | М20** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | Наименование | ОЛСК 6-10-В-4-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | Н | 255 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | L | 160 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | d | 100 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 12 | D | М20** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | Н | 235 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 13 | D | М24** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-В-2-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | Рис. | 1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | Н | 255 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | d | 75 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | Lу | 290 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 14 | D | М24** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | Н | 235 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | d | 115 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 15 | D | М24** | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | Наименование | ОЛСК 12,5-10-В-4-h Исп.1 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | Рис. | 2 |  | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | Н | 255 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | L | 155 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | d | 115 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | Lу | 410 | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | h* | * | мм | value
30 | Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК | 16 | D | М24** | мм | value

## Текст и чертежи
PDF страница | Тип | Заголовок | Текст | Подписи
2 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ — Каталог серийно выпускаемых изделий (титульный лист)
2 | branding |  | ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
2 | branding |  | PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS
2 | branding |  | ИНСТА
2 | branding |  | INSTA
2 | branding |  | ЮМЭК ®
2 | branding |  | ЗАВОД СТЕКЛЯННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
2 | branding |  | VoltA
2 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ
2 | paragraph |  | Каталог
2 | paragraph |  | серийно выпускаемых изделий
2 | branding |  | ФОРЭНЕРГО
2 | branding |  | производственное объединение
2 | branding |  | FORENERGO ®
2 | branding |  | industrial group
2 | Чертёж | Верхний ряд логотипов предприятий-изготовителей | В верхней части страницы — горизонтальная полоса логотипов (тёмно-серый цвет). Слева логотип производства высоковольтных изоляторов: надпись «ИНСТА», между двумя половинами окружности с зубчатым знаком внутри и латинская надпись «INSTA»; над ними двумя строками мелким шрифтом «ПРОИЗВОДСТВО / ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ», а между половинами окружности — «PRODUCTION OF / HIGH-VOLTAGE INSULATORS». Далее эмблема завода стеклянных изоляторов: фигуральная розетка из квадрата с лучами, внутри круг с изображением колбы, рядом крупная надпись «ЮМЭК» с товарным знаком ® и в две строки «ЗАВОД СТЕКЛЯННЫХ / ИЗОЛЯТОРОВ». Справа — стилизованная латинская надпись «VoltA» (последняя буква по форме близка к «Л»/«А», см. source_notes). | ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ, PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS, ИНСТА, INSTA, ЮМЭК ®, ЗАВОД СТЕКЛЯННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ, VoltA
2 | Чертёж | Логотип производственного объединения в нижней части страницы | В нижней части страницы — логотип производственного объединения: слева надпись «ФОРЭНЕРГО» и под ней мелким шрифтом «производственное объединение»; в центре — графический знак из двух полусфер (тёмной и серой), образующих овал с прорезями; справа латинская надпись «FORENERGO» с товарным знаком ® и под ней разреженным шрифтом «industrial group». | ФОРЭНЕРГО, производственное объединение, FORENERGO ®, industrial group
2 | Примечание |  | Все надписи логотипов выполнены контурами/кривыми (outlined-графика) и отсутствуют в текстовом слое PDF; прочитаны по оригинальному изображению страницы методом Vision. В текстовом слое присутствуют только «ИЗОЛЯТОРЫ», «Каталог», «серийно выпускаемых изделий».
2 | Примечание |  | Надписи при логотипах («ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ», «PRODUCTION OF HIGH-VOLTAGE INSULATORS», «ЗАВОД СТЕКЛЯННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ», «industrial group») набраны капителью/разреженным шрифтом; регистр сохранён по видимому написанию.
2 | Примечание |  | Последний символ логотипа «VoltA» (верхний ряд) — стилизованная заглавная буква, графически неотличимая от «Л» без кириллического «Л»; приведено латинское написание по общему виду надписи.
3 | Заголовок | СОДЕРЖАНИЕ
3 | heading |  | СОДЕРЖАНИЕ
3 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
3 | branding |  | FORENERGO® industrial group
3 | paragraph |  | ООО ПО «ФОРЭНЕРГО» ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ … 5
3 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ … 17
3 | paragraph |  | Преимущества штыревых полимерных изоляторов … 18
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные штыревые полимерные типа ЛШП … 19
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС ЕД и ШС УД … 20
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные штыревые стеклянные типа ШС на напряжение 10 кВ … 21
3 | paragraph |  | Изолятор линейный штыревой стеклянный типа ШС на напряжение 20 кВ … 22
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 … 23
3 | paragraph |  | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ-35В … 24
3 | paragraph |  | Изолятор линейный штыревой полимерный ТФ 20П … 25
3 | paragraph |  | Колпачки типа «К» и «КП» для штыревых изоляторов … 26
3 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ … 27
3 | paragraph |  | Преимущества опорных линейных изоляторов типа ОЛФ и ОЛСК … 28
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК … 29
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК … 30
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК … 31
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 20 кВ типа ОЛСК … 32
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 35 кВтипа ОЛСК … 33
3 | paragraph |  | Птицезащитный линейный опорный изолятор-разрядник на напряжение 10 кВ … 34
3 | paragraph |  | Птицезащитный линейный опорный изолятор-разрядник на напряжение 10 кВ … 35
3 | paragraph |  | Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ … 36
3 | heading |  | ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ ВЫСОКОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ … 37
3 | paragraph |  | Преимущества применения полимерных изолирующих траверс … 38
3 | paragraph |  | Траверсы веерные изолирующие трехфазные типа ТВИ на напряжение 6-35 кВ … 39
3 | paragraph |  | Траверсы изолирующие полимерные консольные с тягой поворотные на напряжение 35 кВ … 41
3 | paragraph |  | Траверсы изолирующие полимерные консольные с тягой поворотные на напряжение 110 кВ … 42
3 | paragraph |  | Траверсы изолирующие полимерные фиксированные на напряжение 110 кВ … 43
3 | paragraph |  | Траверсы изолирующие полимерные фиксированные на напряжение 220 кВ … 44
3 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ … 45
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые типа ПС … 48
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые двукрылые типа ПСД … 49
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с увеличенным вылетом ребра типа ПСВ … 50
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с аэродинамическим профилем изоляционной детали … 51
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с гидрофобным покрытием … 52
3 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСВ70ПГ … 53
3 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСВ120ПГ … 54
3 | paragraph |  | Стеклянные линейные подвесные изоляторы с гидрофобным покрытием прямого прессования ПСА120АГ … 55
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые типа ПС с пониженным уровнем радиопомех … 57
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с увеличенным вылетом ребра типа ПСВ с пониженным уровнем радиопомех … 58
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые с аэродинамическим профилем изоляционной детали с пониженным уровнем радиопомех … 59
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные тарельчатые двукрылые типа ПСД с пониженным уровнем радиопомех … 60
3 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ … 61
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 10 кВ типа ЛК 70/10-И, ЛК 120/10-И, ЛК 70/10-ИС, ЛК 120/10-ИС … 64
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные дугостойкие на напряжение 10 кВ типа ЛКД 70/10-И, ЛКД 120/10-И, ЛКД 70/10-ИС, ЛКД 120/10-ИС … 65
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 20 кВ типа ЛК 70/20-И, ЛК 120/20-И, ЛК 70/20-ИС, ЛК 120/20-ИС … 66
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные дугостойкие на напряжение 20 кВ типа ЛКД 70/20-И, ЛКД 120/20-И, ЛКД 70/20-ИС, ЛКД 120/20-ИС … 67
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 35 кВ типа ЛК 70/35-И, ЛК 120/35-И, ЛК 70/35-ИС, ЛК 120/35-ИС … 68
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные дугостойкие на напряжение 35 кВ типа ЛКД 70/35-И, ЛКД 120/35-И, ЛКД 70/35-ИС, ЛКД 120/35-ИС … 69
3 | paragraph |  | Изоляторы линейные подвесные полимерные на напряжение 110 кВ типа ЛК 70/110-И, ЛК 120/110-И … 70
3 | footer |  | 2
3 | Примечание |  | Оглавление набрано без линеек таблицы, поэтому представлено текстовыми блоками, а не таблицей.
3 | Примечание |  | Строка источника «Изоляторы опорные линейные на напряжение 35 кВтипа ОЛСК» содержит опечатку — отсутствует пробел между «кВ» и «типа»; сохранена дословно.
3 | Примечание |  | В оглавлении намеренно дублируются формулировки строк 29/30 («6-10 кВ типа ОЛСК»), 31/32 («20 кВ типа ОЛСК») и 34/35 (птицезащитные на 10 кВ); сохранено как в источнике.
3 | Примечание |  | Точечные заполнители (leaders) перед номерами страниц имеют в источнике разное число точек от строки к строке; обозначены одним символом «…» и дословно не воспроизводятся.
3 | Примечание |  | Заголовки разделов (ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ, ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ, ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРАВЕРСЫ…, ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ, ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ) сохранены верхним регистром; записи, перенесённые в источнике на вторую строку (58, 59, 60, 64–70), объединены в один абзац.
5 | Заголовок | СОДЕРЖАНИЕ
5 | heading |  | СОДЕРЖАНИЕ
5 | branding |  | ФОРЭНЕРГО® — производственное объединение
5 | branding |  | FORENERGO® industrial group
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 35 кВ типа ОСК 12,5-35, ОСК 16-35................................................................... 118
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 110 кВ типа ОСК 6-110, ОСК 8-110, ОСК 10-110, ОСК 12,5-110.......... 119
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 150 кВ типа ОСК 8-150, ОСК 10-150..................................................................122
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные полимерные на напряжение 220 кВ типа ОСК 6-220, ОСК 8-220...................................................................123
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ типа ОПК..........................................................................124
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ типа ИОРП-10......................................................................125
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ типа ИО8П 120/10 .............................................................126
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные ребристые полимерные на напряжение 10 кВ типа ИО8П-130/10.............................................................127
5 | paragraph |  | Изолятор опорный ребристый ИОРП-1-2,5 УЗ........................................................................................................................129
5 | paragraph |  | Изолятор опорный ребристый 2820 П .............................................................................................................129
5 | paragraph |  | Изоляторы проходные полимерные на напряжение 10 кВ типа ИПК-10...........................................................................130
5 | heading |  | ОПОРЫ ШИННЫЕ ............................................................................................................................................................................... 131
5 | paragraph |  | Опоры шинные для гибкой ошиновки на напряжение 10-35 кВ...................................................................................133
5 | paragraph |  | Опоры шинные для гибкой ошиновки на напряжение 110-220 кВ..............................................................................135
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с горизонтальным расположением шин напряжение 10-35 кВ................137
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с горизонтальным расположением шин напряжение 110-220 кВ.......... 140
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с вертикальным расположением шин напряжение 10-35 кВ...............143
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с вертикальным расположением шин напряжение 110-220 кВ........... 146
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с коробчатыми шинами на напряжение 10-35 кВ.......................149
5 | paragraph |  | Опоры шинные для жесткой ошиновки с коробчатыми шинами на напряжение 110-220 кВ.....................151
5 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ............................................................................................153
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС-10...............................................................155
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС-20...............................................................156
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС-35...............................................................157
5 | paragraph |  | Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС-110.............................................................158
5 | heading |  | РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ПО «ФОРЭНЕРГО».....................................................................................................159
5 | footer |  | 4
5 | Примечание |  | Строка каталога «Изолятор опорный ребристый 2820 П» набрана в источнике именно так (без дефиса/обозначения типа), сохранено буквально.
5 | Примечание |  | В строках оглавления «Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС-…» слово «стержневые» набрано со строчной буквы, тогда как в заголовке раздела — прописными.
5 | Примечание |  | В строках «Опоры шинные для жесткой ошиновки ... шин напряжение 10-35 кВ» слово «напряжение» стоит без предлога «на» — источник приведён буквально.
5 | Примечание |  | Номера страниц в оглавлении соединены с пунктами точечными выносками (лидер-точки); количество точек не воспроизводится, точки не считаются данными.
20 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
20 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
20 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
20 | heading |  | Изоляторы линейные штыревые полимерные типа ЛШП
20 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
20 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60°С до + 50°С. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП».
20 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки. Изготавливаются по ТУ 3494-032-82442590-2019.
20 | heading |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
20 | paragraph |  | В комплекте поставляется колпачок К-10/КП-22
20 | paragraph |  | * — При применении изолятора ЛШП 20 на ВЛ 10 кВ допустимая СЗ - IV
20 | footer |  | ООО «ИНСТА»
20 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@zaoinsta.ru
20 | footer |  | www.zaoinsta.ru
20 | footer |  | 19
20 | Чертёж | ЛШП 10 | Фотография штыревого полимерного изолятора: полимерное покрытие на конусном основании, металлическая шейка и открытый желоб со штырём вверху. Подпись под фотографией. | ЛШП 10
20 | Чертёж | ЛШП 20 | Фотография штыревого полимерного изолятора того же типа; желоб со штырём расположен выше, полимерное покрытие с ребрами и широким основанием. Подпись под фотографией. | ЛШП 20
20 | Чертёж | Чертёж ЛШП 10 | Продольный разрез изолятора ЛШП 10 (заштрихованное сечение) с желобом и ребристым покрытием. Размеры: 26 — ширина желоба, Ø50 — диаметр отверстия желоба, R10 — радиус скругления, Ø60 — диаметр шейки, 45±2 — высота от верха желоба до шейки, H±2 — общая высота, Ø28 и Ø33 — диаметры отверстий, 70 — размер по ребру, Ø160 — диаметр нижнего основания. Обозначен выносной участок II. | 26, Ø50, R10, Ø60, 45±2, H±2, Ø28, 70, Ø33, Ø160, II
20 | Чертёж | Деталь I (2:1) | Вынесенный увеличенный вид I в масштабе (2:1): фрагмент стенки ребра с размерами 6, 1.5 и радиусами R2.5 и R1.5. | I, (2:1), 6, R2.5, R1.5, 1.5
20 | Чертёж | Чертёж ЛШП 20 | Продольный разрез изолятора ЛШП 20 (заштрихованное сечение). Размеры: 26, Ø50, Ø60, R10, 45±2, H±2, Ø28, 70, Ø33, Ø150 и Ø140 — диаметры фланца и нижнего основания. Обозначен выносной участок I. | 26, Ø50, Ø60, R10, 45±2, H±2, Ø28, 70, Ø33, Ø150, Ø140, I
20 | Чертёж | Модификация А | Чертёж модификации А: желоб на верхней части изолятора для непосредственной раскатки провода. Размеры: 26, Ø50, 45±2, H±2, R10, Ø60. | Модификация А, 26, Ø50, 45±2, H±2, R10, Ø60
20 | Чертёж | Модификация Б | Чертёж модификации Б: провод закрепляется в желобе на верхней части изолятора. Размеры: Ø60, 10, H±2 и два обозначения радиуса R10 (желоб и шейка). | Модификация Б, Ø60, 10, H±2, R10, R10
20 | Чертёж | Модификация В | Чертёж модификации В: провод фиксируется прижимной планкой с двумя болтами поперёк верхней части изолятора. Размеры: R12, R10, Ø60, H±2. | Модификация В, R12, R10, Ø60, H±2
20 | Чертёж | К-10/КП-22 | Фотография резьбового металлического колпачка из комплекта поставки, подпись под фотографией. | К-10/КП-22
20 | Примечание |  | В слое текста PDF значение в графе «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» закодировано как «ll»; визуально в ячейке — римская цифра II.
20 | Примечание |  | Графы «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920», «Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе» и «Пробивное напряжение в изоляционной среде» — объединённые ячейки, общие для обеих строк ЛШП 10 и ЛШП 20*.
20 | Примечание |  | Примечание под таблицей: «* — При применении изолятора ЛШП 20 на ВЛ 10 кВ допустимая СЗ - IV».
20 | Примечание |  | На чертежах высота указана символически «H±2» без числового номинального значения.
20 | Примечание |  | На чертеже ЛШП 10 обозначен выносной участок II, на чертеже ЛШП 20 — участок I; вынесенная деталь I (2:1) относится к стенке ребра.
24 | Заголовок | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1
24 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
24 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
24 | heading |  | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1
24 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
24 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
24 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
24 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП».
24 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации «Г1» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «Г1» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии.
24 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-027-82442590-2017.
24 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 1232.
24 | paragraph |  | * — При применении изолятора ШФ 20 на ВЛ 10 кВ допустимая С3 - III
24 | footer |  | ООО «ИНСТА»
24 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: zakaz@zaoinsta.ru
24 | footer |  | www.zaoinsta.ru
24 | footer |  | 23
24 | Чертёж | Чертёж ШФ-20Г | Сборочный чертёж штыревого фарфорового изолятора ШФ-20Г: левая половина — вид сбоку с наружным контуром (шейка, две юбочные полуфузии, коническое основание) и внутренним желобом, правая половина — разрез со штриховкой сечения. Вертикальная штрихпунктирная осевая линия проходит через изолятор. Габаритные вертикальные размеры: 184 (общая высота слева) и 165 (высота от основания до шейки справа). Горизонтальные размеры: Ø85 (ширина шейки), Ø175 (наибольший диаметр юбок), Ø28 (верхний диаметр желоба), Ø33 (нижний диаметр желоба). Радиус скругления R10 указан выноской со стрелкой в верхней правой части. Отверстия на чертеже не показаны, число отверстий не указано. Подпись под чертежом — «ШФ-20Г». | ШФ-20Г, 184, 165, Ø85, Ø175, Ø28, Ø33, R10
24 | Чертёж | Чертёж ШФ-20Г1 | Сборочный чертёж штыревого фарфорового изолятора ШФ-20Г1 (модификация «Г1» с раскаточным желобом на шейке): левая половина — вид сбоку с открытым круглым желобом в верхней части и центральными горизонтальной и вертикальной осями, правая половина — разрез со штриховкой сечения. Вертикальная штрихпунктирная осевая линия проходит через изолятор. Габаритные вертикальные размеры: 224 (общая высота слева) и 165 (высота от основания до шейки справа). Размер раскрытия желоба на его вершине — 26±4. Горизонтальные размеры: Ø85 (ширина шейки), Ø175 (наибольший диаметр юбок), Ø28 (верхний диаметр желоба), Ø33 (нижний диаметр желоба). Ø45 задан диагональной линией размера, проведённой через дугу желоба к подписи в верхней правой части. Радиус скругления R10 указан выноской со стрелкой справа в верхней части. Подпись под чертежом — «ШФ-20Г1». | ШФ-20Г1, 224, 165, 26±4, Ø45, Ø85, Ø175, Ø28, Ø33, R10
24 | Чертёж | Фотография изолятора ШФ-20Г | Фотография штыревого фарфорового изолятора чёрного цвета: желоб на шейке, две юбочные полуфузии, коническое основание. Изделие показано на белом фоне; подписи под фотографией нет.
24 | Чертёж | Фотография изолятора ШФ-20Г1 | Фотография штыревого фарфорового изолятора чёрного цвета модификации «Г1»: открытый круглый желоб с зазором в верхней части шейки, две юбочные полуфузии, коническое основание. Изделие показано на белом фоне; подписи под фотографией нет.
24 | Примечание |  | Сноска в источнике набрана как «С3 - III»: по кодпоинтам текстового слоя «С» — U+0421 (кириллическая), «3» — U+0033 (цифра), далее дефис и римская III; в заголовке таблицы та же аббревиатура набрана как «(СЗ)» с буквой З.
24 | Примечание |  | Сноска ссылается на «изолятора ШФ 20» (с пробелом, без дефиса и без индекса), тогда как в таблице типы записаны как «ШФ-20Г» и «ШФ-20Г1».
24 | Примечание |  | Заголовки столбцов в источнике набраны вертикально (поворот на 90°) и перенесены по строкам; в частности «Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920» разбит на две строки «... (СЗ) по» / «ГОСТ 9920».
24 | Примечание |  | Общий заголовок группы «Выдерживаемое напряжение, кВ» в источнике набран горизонтально и объединяет четыре столбца: полного грозового импульса; 50 Гц в сухом состоянии; 50 Гц под дождем; 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью.
25 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
25 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНЕЙНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
25 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение / FORENERGO industrial group
25 | heading |  | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ-35В
25 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
25 | paragraph |  | Предназначен для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
25 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
25 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП».
25 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3493-027-82442590-2017 (ТУ 3493-041-51165501-2006.)
25 | paragraph |  | Соответствуют ГОСТ 1232.
25 | branding |  | ШФ-35В
25 | footer |  | 24 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
25 | Чертёж | Фотография изолятора ШФ-35В | Фотография фарфорового штыревого изолятора с гладкими юбками (ребрами) и шейкой для закрепления провода; отдельных маркировок и надписей на изоляторе не видно.
25 | Чертёж | Чертёж ШФ-35В | Сборочный чертёж изолятора в половину вида и половину разреза: слева контур с гладкими рёбрами, справа осевое сечение со штриховкой, показывающее внутренний сквозной канал и ряды рёбер. Размерные линии и размеры: Ø100 (верхний наружный диаметр юбки), Ø44 (верхний диаметр отверстия), Ø47 (нижний диаметр отверстия), Ø220 (наибольший наружный диаметр юбки), R15 (радиус скругления верхней юбки), вертикальные габариты 285 (полная высота) и 255 (высота). | Ø100, Ø44, Ø47, Ø220, R15, 285, 255, ШФ-35В
25 | Примечание |  | Заголовок таблицы «Выдерживаемое напряжение, кВ» объединяет четыре столбца (импульс, сухое состояние, дождь, загрязнение).
25 | Примечание |  | Над таблицей в источнике нет отдельного заголовка; название таблицы в JSON составлено по типу изделия.
25 | Примечание |  | Чертёж выполнен в половину вида и половину разреза; подпись «ШФ-35В» под чертежом.
26 | Заголовок | Изолятор линейный штыревой полимерный ТФ 20П
26 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ
26 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
26 | branding |  | FORENERGO® industrial group
26 | heading |  | Изолятор линейный штыревой полимерный ТФ 20П
26 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
26 | paragraph |  | Предназначен для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередачи, линий связи и радиотрансляционных сетей напряжением до 0,4 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
26 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
26 | paragraph |  | Изготавливается по ТУ 3494-039-51165501-2006.
26 | paragraph |  | Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа К-5 и КП-18.
26 | footer |  | ООО «ВОЛЬТА»
26 | footer |  | Тел./ факс: +7 (351) 344-22-44, e-mail: info@volta-electro.ru
26 | footer |  | www.volta-electro.ru
26 | footer |  | 25
26 | Чертёж | Чертёж изолятора ТФ 20П | Сборочный чертёж штыревого полимерного изолятора: единый вид, разделённый вертикальной осевой линией — слева наружный вид, справа штрихованное поперечное сечение. На верхней конической части два V-образных выреза под провод. В средней части показан стержень с резьбой (тонкие наклонные линии), рядом вертикальный размер 34. В нижней наружной части два прямоугольных отверстия. Размерные линии и подписи: ø49 (верхний диаметр), ø35, ø22 (диаметр резьбы), вертикальные размеры 34 и 57. | ø49, ø35, ø22, 34, 57
26 | Чертёж | Фотография изолятора ТФ 20П | Фотография белого полимерного штыревого изолятора на белом фоне: коническая верхняя часть с двумя V-образными вырезами, цилиндрическая средняя часть, круглый фланец (юбка) и нижняя цилиндрическая часть с рельефным клеймом. | Volta ТФ-20П
26 | Примечание |  | Логотип ФОРЭНЕРГО / FORENERGO на странице выполнен как графическое изображение (контуров), текстовый слой отсутствует; подписи прочитаны визуально.
26 | Примечание |  | В ячейке «Электрическое сопротивление изоляции» значение напечатано со степенью: 10⁵ (текстовый слой даёт «105»).
27 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ — Колпачки типа «К» и «КП» для штыревых изоляторов
27 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ
27 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение FORENERGO® industrial group
27 | heading |  | Колпачки типа «К» и «КП» для штыревых изоляторов
27 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
27 | paragraph |  | Предназначены для установки на штырях и крюках. На наружной поверхности колпачков имеется резьба для соединения со штыревыми изоляторами.
27 | paragraph |  | * — Для всех модификаций
27 | footer |  | 26 ООО «ВОЛЬТА» Тел./ факс: +7 (351) 344-22-44, e-mail: info@volta-electro.ru www.volta-electro.ru
27 | Чертёж | Колпачки типа «К» и «КП» (фотография) | Фотография четырёх ребристых колпачков на светлом фоне: слева чёрный, стоящий вертикально, с отверстием на верхней торцевой поверхности; перед ним белый колпачок, лежащий горизонтально; в центре серый колпачок, стоящий вертикально; справа чёрный крупный колпачок, стоящий вертикально, с отверстием сверху. Размерных обозначений, допусков и выносных линий нет.
27 | Примечание |  | В наименовании «K-10/КП-22» первая буква набрана латинской K (U+004B), тогда как в остальных наименованиях (К-5, КП-18, К-6, К-7, К-9, КП-34) — кириллическая К (U+041A); сохранено как в источнике.
27 | Примечание |  | Ячейка «Тип изолятора» объединена по двум строкам (К-5, КП-18 — «ТФ 20П») и по четырём строкам (К-6, К-7, К-9, K-10/КП-22 — «ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)*») согласно геометрии ячеек; столбец «Диаметр штыря» имеет собственные значения в каждой строке (18, 18, 20, 22, 24, 22–24, 34).
27 | Примечание |  | Сноска «* — Для всех модификаций» в источниле относится к звёздочкам в обозначениях типов изоляторов 10(20)*; обозначение «ШФ 35В» звёздочкой не сопровождается.
27 | Примечание |  | Заголовок третьего столбца набран в источнике как «Диаметр штыря, мм»; символ единицы вынесен в поле unit, текст заголовка сохранён дословно.
27 | Примечание |  | В абзаце «НАЗНАЧЕНИЕ:» слово «наружной» набрано с переносом по строкам («наруж-» / «ной»); в тексте перенос объединён.
29 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ — Преимущества опорных линейных изоляторов типа ОЛФ и ОЛСК
29 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
29 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение ¦ FORENERGO® industrial group
29 | heading |  | Преимущества опорных линейных изоляторов типа ОЛФ и ОЛСК
29 | paragraph |  | Главным преимуществом изоляторов типа ОЛСК и ОЛФ перед изоляторами типа ШФ и ШС является их «непробиваемость» при всех видах электрических воздействий. Напряжение перекрытия таких изоляторов всегда меньше напряжения сквозного пробоя.
29 | heading |  | Кроме того, изоляторы типа ОЛСК и ОЛФ обеспечивают:
29 | paragraph |  | • высокую механическую прочность узла крепления и изоляции проводов на опоре за счет исключения из его конструкции наиболее слабых элементов: штырей и колпачков;
29 | paragraph |  | • снижение массы и соответственно стоимости траверс;
29 | paragraph |  | • снижение затрат на транспортировку траверс;
29 | paragraph |  | • удобство транспортировки компактных траверс, не имеющих штырей;
29 | paragraph |  | • снижение трудоемкости монтажа.
29 | heading |  | Структура условного обозначения изоляторов опорных линейных стержневых полимерных типа ОЛСК.
29 | heading |  | ОЛСК Х-Х-Х-Х
29 | paragraph |  | Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор
29 | paragraph |  | Модификация изолятора по типу присоединения провода
29 | paragraph |  | Значение номинального напряжения ВЛ, кВ
29 | paragraph |  | Значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб, кН
29 | paragraph |  | Материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь
29 | paragraph |  | Вид конструкции изолятора: опорный линейный стержневой
29 | footer |  | 28 ООО «ИНСТА» Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.zaoinsta.ru
29 | Чертёж | Типовой проект. Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ | Рамка-титульный лист типового проекта (растровое изображение; надписей нет в текстовом слое страницы) с логотипом «ФОРЭНЕРГО инжиниринг» и текстом: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ; ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ; С ОПОРНЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА" И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА"; Шифр 1.10-20.МИ.08 (Корректировка 2023 г.); внизу по центру — 2023. | ФОРЭНЕРГО, инжиниринг, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ОДНОЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ, С ОПОРНЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА", И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА", Шифр 1.10-20.МИ.08, (Корректировка 2023 г.), 2023
29 | Чертёж | Типовой проект. Двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ | Рамка-титульный лист типового проекта (растровое изображение; надписей нет в текстовом слое страницы) с логотипом «ФОРЭНЕРГО инжиниринг» и текстом: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ; ДВУХЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ; С ОПОРНЫМИ, ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К." И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА"; Шифр 2.10-20.МИ.15 (Корректировка 2023 г.); внизу по центру — 2023. | ФОРЭНЕРГО, инжиниринг, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ, ДВУХЦЕПНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛЗ 6-20 кВ, С ОПОРНЫМИ, ШТЫРЕВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ ИЗОЛЯТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВА, ООО "ИНСТА", АО "Ю.М.Э.К." И ЛИНЕЙНОЙ АРМАТУРОЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "МЗВА", Шифр 2.10-20.МИ.15, (Корректировка 2023 г.), 2023
29 | Чертёж | Структура условного обозначения ОЛСК Х-Х-Х-Х | Схема-расшифровка условного обозначения: шесть вертикальных отводов от символов обозначения «ОЛСК Х-Х-Х-Х» ведут к шести пояснениям справа, перечисленным сверху вниз: максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор; модификация изолятора по типу присоединения провода; значение номинального напряжения ВЛ, кВ; значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб, кН; материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь; вид конструкции изолятора: опорный линейный стержневой. Размерных линий, допусков и счётчика отверстий на схеме нет. | ОЛСК Х-Х-Х-Х, Максимальная степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920, при которой может применяться изолятор, Модификация изолятора по типу присоединения провода, Значение номинального напряжения ВЛ, кВ, Значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб, кН, Материал защитной оболочки: кремнийорганическая смесь, Вид конструкции изолятора: опорный линейный стержневой
29 | Примечание |  | Подзаголовок набран в три строки: «Преимущества опорных / линейных изоляторов типа / ОЛФ и ОЛСК».
29 | Примечание |  | Символы «Х» в обозначении «ОЛСК Х-Х-Х-Х» — кириллические Х (U+0425), подтверждено кодпоинтами исходного текстового слоя.
29 | Примечание |  | В первом маркированном пункте исходник переносит слово как «кон-/струкции» (перенос по слогам); в сохранённом тексте перенос убран.
29 | Примечание |  | Первый титульный лист: «Шифр 1.10-20.МИ.08»; второй: «Шифр 2.10-20.МИ.15» — значения различаются в исходнике.
29 | Примечание |  | На обоих титульных листах год корректировки указан как «2023 г.», внизу листов — «2023».
29 | Примечание |  | Надписи на титульных листах типовых проектов прочитаны только по оригинальному изображению с увеличением: в текстовом слое страницы их нет.
30 | Заголовок | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ — Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК
30 | heading |  | ИЗОЛЯТОРЫ / ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
30 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
30 | branding |  | FORENERGO industrial group
30 | heading |  | Изоляторы опорные линейные на напряжение 6-10 кВ типа ОЛСК
30 | heading |  | НАЗНАЧЕНИЕ:
30 | paragraph |  | Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от – 60 °С до + 50 °С.
30 | paragraph |  | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
30 | paragraph |  | Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения.
30 | paragraph |  | Изготавливаются по ТУ 3494-032-82442590-2019.
30 | paragraph |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода
30 | paragraph |  | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе
30 | paragraph |  | Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии. В изоляторах модификации «В» провод фиксируется при помощи прижимной планки.
30 | paragraph |  | * — Длина шпильки может быть определена заказом
30 | footer |  | ООО «ИНСТА»
30 | footer |  | Тел./ факс: +7 (495) 780-51-65, e-mail: sales@zaoinsta.ru
30 | footer |  | www.zaoinsta.ru
30 | footer |  | 29
30 | Чертёж | Рис . 1 и Рис . 2 — общий вид изоляторов опорных линейных типа ОЛСК | Два чертежа общим видом слева направо. Рис . 1 — изолятор с резьбовым жёлобом и фланцем, четырьмя юбками, цоколем, шайбами и гайкой на шпильке; Рис . 2 — то же с бо́льшим числом юбок. На обоих рисунках указаны: ширина жёлоба 26, диаметр жёлоба Ø50, радиус скругления R10, диаметр фланца Ø50, размер 45±2 (верхняя часть), высота юбочной части H±5, длина L±2, диаметр стержня Ød, высота шпильки h и диаметр резьбы D. | Рис . 1, Рис . 2, 26, Ø50, R10, Ø50, 45±2, H±5, L±2, Ød, h, D
30 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода | Три вида верхней части изолятора слева направо: Модификация А — жёлоб с вырезом для провода, обозначения 26, Ø50, R10, Ø50, H±5; Модификация Б — зажим-скоба на шейке, обозначения Ø50, R10, H±5; Модификация В — провод, закреплённый прижимной планкой с двумя болтами, обозначения Ø13.6-19.6 и H±5. | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения провода, Модификация А, Модификация Б, Модификация В, 26, Ø50, R10, Ø50, H±5, Ø50, R10, H±5, Ø13.6-19.6, H±5
30 | Чертёж | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе | Два варианта нижней (опорной) части изолятора: Основная модификация — фланец, цоколь, шпилька, две шайбы и гайка, обозначения H±5, h, D; Исп.1 — увеличенная по высоте шпилька с прямоугольным фланцем под траверсу, обозначения H±5, h, D. | Варианты модификаций изоляторов по типу присоединения к траверсе, Основная модификация, Исп.1, H±5, h, D, H±5, h, D
30 | Примечание |  | Наименования «ОЛСК 12,5-10-…» в обеих таблицах приведены буквально по источнику, хотя сочетание «12,5-10» выглядит нетипично; исправление не вносилось.
30 | Примечание |  | Заголовки граф таблицы параметров в источнике набраны как «Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН,» и «…при растяжении, кН,» — сохранено дословно, включая завершающую запятую.
30 | Примечание |  | В таблице габаритных размеров значения «М20**» и «М24**» содержат вторую сноску «**», для которой на странице есть только сноска «* — Длина шпильки может быть определена заказом»; второй сноски в источнике не видно.
30 | Примечание |  | Заголовок графы «Н, мм» набран буквой Н (U+041D, кириллическая) — проверено по слою текста; в чертежах тот же размер обозначен как H±5.
30 | Примечание |  | Заголовок графы «Lу, мм»: слой текста отдал кодовую точку только для начальной латинской L, второй знак визуально кириллическая «у»; записано как в источнике.
30 | Примечание |  | Единица измерения «мкСм» и обозначение СЗ в таблице параметров приведены буквально как в источнике.
30 | Примечание |  | В обозначениях чертежей печатается «Рис . 1» / «Рис . 2» с пробелом перед точкой.
30 | Примечание |  | Заголовки таблиц на странице в источнике не набраны: идентификаторы t0 и t1 введены как рабочие описания по содержанию таблиц.

## Стр 20 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм, не менее; не менее | Изоляционная высота, H, не более; не более | Выдерживаемое напряжение / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц под дождем, кВ | Выдерживаемое напряжение / 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Масса, кг, не более; не более
ЛШП 10 | 10 | II | 13 | 330 | 120 | 120 | 65 | 45 | 13 | 160 | 0,76
ЛШП 20* | 20 | II | 13 | 450 | 165 | 165 | 90 | 75 | 26 | 160 | 0,88

## Стр 24 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Масса, кг, не более; не более
ШФ-20Г* | 20 | I | 13 | 400 | 135 | 85 | 65 | 26 | 165 | 3,2
ШФ-20Г1* | 20 | I | 13 | 400 | 135 | 85 | 65 | 26 | 165 | 3,5

## Стр 25 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ); по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем, кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Масса, кг; не более
ШФ-35В | 35 | II | 16 | 750 | 195 | 100 | 80 | 42 | 190 | 8,2

## Стр 26 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Длина пути тока утечки, мм; не менее | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее / в сухом состоянии, кВ | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее / под дождем, кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ; не менее | Электрическое сопротивление изоляции, МОм; не менее | Масса, кг; не более
ТФ 20П | 0,4 | 8 | 118,0 | 24,0 | 8,0 | 46 | 10⁵ | 0,06

## Стр 27 таб 1
Наименование | Тип изолятора | Диаметр штыря, мм
К-5 | ТФ 20П | 18
КП-18 | ТФ 20П | 18
К-6 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 20
К-7 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 22
К-9 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 24
K-10/КП-22 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 22–24
КП-34 | ШФ 35В | 34

## Стр 30 таб 1
Наименование | Номинальное напряжение, кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении, кН | Выдерживаемое напряжение, кВ / полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ / 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ; не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения, мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 6-10-2 | 10 | 6,0 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 6-10-4 | 10 | 6,0 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-2 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-4 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр 30 таб 2
Наименование | Рис. | Н, мм | L, мм | d, мм | Lу, мм | h*, мм | D, мм
ОЛСК 6-10-А(Б)-2 | 1 | 215 | 160 | 75 | 290 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-В-2 | 1 | 240 | 160 | 75 | 290 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-А(Б)-4 | 2 | 215 | 160 | 100 | 410 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-В-4 | 2 | 220 | 160 | 100 | 410 | 40 | М20
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2 | 1 | 215 | 155 | 75 | 290 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-В-2 | 1 | 240 | 155 | 75 | 290 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4 | 2 | 215 | 155 | 115 | 410 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-В-4 | 2 | 240 | 155 | 115 | 410 | 45 | М24
ОЛСК 6-10-А(Б)-2-h Исп.1 | 1 | 235 | 160 | 75 | 290 | * | М20**
ОЛСК 6-10-В-2-h Исп.1 | 1 | 255 | 160 | 75 | 290 | * | М20**
ОЛСК 6-10-А(Б)-4-h Исп.1 | 2 | 235 | 160 | 100 | 410 | * | М20**
ОЛСК 6-10-В-4-h Исп.1 | 2 | 255 | 160 | 100 | 410 | * | М20**
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2-h Исп.1 | 1 | 235 | 155 | 75 | 290 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-В-2-h Исп.1 | 1 | 255 | 155 | 75 | 290 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4-h Исп.1 | 2 | 235 | 155 | 115 | 410 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-В-4-h Исп.1 | 2 | 255 | 155 | 115 | 410 | * | М24**

## Стр_0020_Т1
PDF страница 20; таблица 1; JSON id: t0
Технические характеристики изоляторов ЛШП
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Длина пути тока утечки, мм, не менее Единица: мм Условие: не менее | Изоляционная высота, H, не более Условие: не более | Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью Единица: кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ Условие: не менее | Масса, кг, не более Единица: кг Условие: не более
ЛШП 10 | 10 | II | 13 | 330 | 120 | 120 | 65 | 45 | 13 | 160 | 0,76
ЛШП 20* | 20 | II | 13 | 450 | 165 | 165 | 90 | 75 | 26 | 160 | 0,88

## Стр_0024_Т1
PDF страница 24; таблица 1; JSON id: t_shf20
Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г и ШФ-20Г1 — технические характеристики
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью | Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ Условие: не менее | Масса, кг, не более Условие: не более
ШФ-20Г* | 20 | I | 13 | 400 | 135 | 85 | 65 | 26 | 165 | 3,2
ШФ-20Г1* | 20 | I | 13 | 400 | 135 | 85 | 65 | 26 | 165 | 3,5

## Стр_0025_Т1
PDF страница 25; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики ШФ-35В
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Допустимая степень загрязнения (СЗ) Условие: по ГОСТ 9920 | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью Единица: кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ Условие: не менее | Масса Единица: кг Условие: не более
ШФ-35В | 35 | II | 16 | 750 | 195 | 100 | 80 | 42 | 190 | 8,2

## Стр_0026_Т1
PDF страница 26; таблица 1; JSON id: t1
Технические характеристики ТФ 20П
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Длина пути тока утечки Единица: мм Условие: не менее | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее в сухом состоянии Единица: кВ | Выдерживаемое напряжение частотой 50 Гц, кВ, не менее под дождем Единица: кВ | Пробивное напряжение в изоляционной среде Единица: кВ Условие: не менее | Электрическое сопротивление изоляции Единица: МОм Условие: не менее | Масса Единица: кг Условие: не более
ТФ 20П | 0,4 | 8 | 118,0 | 24,0 | 8,0 | 46 | 10⁵ | 0,06

## Стр_0027_Т1
PDF страница 27; таблица 1; JSON id: t27_1
Колпачки типа «К» и «КП»: наименование, тип изолятора, диаметр штыря
Наименование | Тип изолятора | Диаметр штыря Единица: мм
К-5 | ТФ 20П | 18
КП-18 | ТФ 20П | 18
К-6 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 20
К-7 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 22
К-9 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 24
K-10/КП-22 | ЛШП 10(20)*, ШС 10(20)*, ШФ 10(20)*, ШПФ 10(20)* | 22–24
КП-34 | ШФ 35В | 34

## Стр_0030_Т1
PDF страница 30; таблица 1; JSON id: t0
Электрические и механические параметры изоляторов типа ОЛСК
Наименование | Номинальное напряжение Единица: кВ | Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе Единица: кН | Нормированная механическая разрушающая сила при растяжении Единица: кН | Выдерживаемое напряжение, кВ полного грозового импульса | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц в сухом состоянии | Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц под дождем | Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии Единица: кВ Условие: не менее | Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения Единица: мкСм | Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920
ОЛСК 6-10-2 | 10 | 6,0 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 6-10-4 | 10 | 6,0 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV
ОЛСК 12,5-10-2 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 10 | II
ОЛСК 12,5-10-4 | 10 | 12,5 | 10 | 120 | 80 | 45 | 13 | 30 | IV

## Стр_0030_Т2
PDF страница 30; таблица 2; JSON id: t1
Габаритные и присоединительные размеры изоляторов типа ОЛСК
Наименование | Рис. | Н Единица: мм | L Единица: мм | d Единица: мм | Lу Единица: мм | h* Единица: мм | D Единица: мм
ОЛСК 6-10-А(Б)-2 | 1 | 215 | 160 | 75 | 290 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-В-2 | 1 | 240 | 160 | 75 | 290 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-А(Б)-4 | 2 | 215 | 160 | 100 | 410 | 40 | М20
ОЛСК 6-10-В-4 | 2 | 220 | 160 | 100 | 410 | 40 | М20
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2 | 1 | 215 | 155 | 75 | 290 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-В-2 | 1 | 240 | 155 | 75 | 290 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4 | 2 | 215 | 155 | 115 | 410 | 45 | М24
ОЛСК 12,5-10-В-4 | 2 | 240 | 155 | 115 | 410 | 45 | М24
ОЛСК 6-10-А(Б)-2-h Исп.1 | 1 | 235 | 160 | 75 | 290 | * | М20**
ОЛСК 6-10-В-2-h Исп.1 | 1 | 255 | 160 | 75 | 290 | * | М20**
ОЛСК 6-10-А(Б)-4-h Исп.1 | 2 | 235 | 160 | 100 | 410 | * | М20**
ОЛСК 6-10-В-4-h Исп.1 | 2 | 255 | 160 | 100 | 410 | * | М20**
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-2-h Исп.1 | 1 | 235 | 155 | 75 | 290 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-В-2-h Исп.1 | 1 | 255 | 155 | 75 | 290 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-А(Б)-4-h Исп.1 | 2 | 235 | 155 | 115 | 410 | * | М24**
ОЛСК 12,5-10-В-4-h Исп.1 | 2 | 255 | 155 | 115 | 410 | * | М24**