## Статус каталога
Это частичная выгрузка | Полный каталог ещё не завершён
Страниц принято моделями | 4
Всего страниц исходного PDF | 228
Извлекатель | MiniMax / новые страницыcomposition15; сохранённые страницыruntime1.4.2
Проверяющий | GLM / runtime1.4.8
Версии производителей | Фактические модели, версии и source SHA каждой страницы сохранены в JSON и на листе Происхождение
Независимый полный визуальный аудит | Ещё не завершён
Время выгрузки UTC | 2026-10-13T030723Z
PDF страница | Статус проверки
1 | Требует исправления
2 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
3 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
4 | Ожидает проверки
5 | Требует исправления
6 | Ожидает проверки
7 | Требует исправления
8 | Требует исправления
9 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
10 | Требует исправления
11 | Требует исправления
12 | Проверяется
13 | Принято моделями; полный независимый аудит ещё не завершён
14 | Проверяется
15 | Проверяется
16 | Ожидает доступа к модели
17 | Ожидает доступа к модели
18 | Ожидает доступа к модели
19 | Ожидает доступа к модели
20 | Ожидает проверки
21 | Ожидает проверки
22 | Ожидает доступа к модели
23 | Ожидает проверки
24 | Ожидает проверки
25 | Ожидает проверки
26 | Ожидает проверки
27 | Ожидает проверки
28 | Ожидает проверки
29 | Ожидает проверки
30 | Ожидает проверки
31 | Ожидает проверки
32 | Ожидает проверки
33 | Ожидает проверки
34 | Ожидает проверки
35 | Ожидает проверки
36 | Ожидает проверки
37 | Ожидает проверки
38 | Ожидает проверки
39 | Ожидает извлечения
40 | Ожидает проверки
41 | Ожидает проверки
42 | Ожидает проверки
43 | Ожидает проверки
44 | Ожидает проверки
45 | Ожидает проверки
46 | Ожидает проверки
47 | Ожидает проверки
48 | Ожидает проверки
49 | Ожидает проверки
50 | Ожидает проверки
51 | Ожидает проверки
52 | Ожидает проверки
53 | Ожидает проверки
54 | Ожидает проверки
55 | Ожидает проверки
56 | Ожидает проверки
57 | Ожидает извлечения
58 | Ожидает проверки
59 | Ожидает проверки
60 | Ожидает проверки
61 | Ожидает проверки
62 | Ожидает проверки
63 | Ожидает проверки
64 | Ожидает проверки
65 | Ожидает проверки
66 | Ожидает проверки
67 | Ожидает проверки
68 | Ожидает проверки
69 | Ожидает проверки
70 | Ожидает проверки
71 | Ожидает проверки
72 | Ожидает проверки
73 | Ожидает проверки
74 | Ожидает проверки
75 | Ожидает проверки
76 | Ожидает проверки
77 | Ожидает проверки
78 | Ожидает проверки
79 | Ожидает проверки
80 | Ожидает проверки
81 | Ожидает проверки
82 | Ожидает проверки
83 | Ожидает проверки
84 | Ожидает извлечения
85 | Ожидает проверки
86 | Ожидает проверки
87 | Ожидает проверки
88 | Ожидает проверки
89 | Ожидает проверки
90 | Ожидает проверки
91 | Ожидает проверки
92 | Ожидает проверки
93 | Ожидает проверки
94 | Ожидает проверки
95 | Ожидает проверки
96 | Ожидает проверки
97 | Ожидает проверки
98 | Ожидает проверки
99 | Ожидает проверки
100 | Ожидает проверки
101 | Ожидает проверки
102 | Ожидает проверки
103 | Ожидает проверки
104 | Ожидает проверки
105 | Ожидает проверки
106 | Ожидает проверки
107 | Ожидает проверки
108 | Ожидает проверки
109 | Ожидает проверки
110 | Ожидает проверки
111 | Ожидает проверки
112 | Ожидает проверки
113 | Ожидает проверки
114 | Ожидает проверки
115 | Ожидает проверки
116 | Ожидает проверки
117 | Ожидает проверки
118 | Ожидает проверки
119 | Ожидает проверки
120 | Ожидает проверки
121 | Ожидает проверки
122 | Ожидает проверки
123 | Ожидает проверки
124 | Ожидает проверки
125 | Ожидает проверки
126 | Ожидает проверки
127 | Ожидает проверки
128 | Ожидает проверки
129 | Ожидает проверки
130 | Ожидает проверки
131 | Ожидает проверки
132 | Ожидает проверки
133 | Ожидает проверки
134 | Ожидает проверки
135 | Ожидает проверки
136 | Ожидает проверки
137 | Ожидает проверки
138 | Ожидает проверки
139 | Ожидает проверки
140 | Ожидает проверки
141 | Ожидает проверки
142 | Ожидает проверки
143 | Ожидает проверки
144 | Ожидает проверки
145 | Ожидает проверки
146 | Ожидает проверки
147 | Ожидает проверки
148 | Ожидает проверки
149 | Ожидает проверки
150 | Ожидает проверки
151 | Ожидает проверки
152 | Ожидает извлечения
153 | Ожидает проверки
154 | Ожидает проверки
155 | Ожидает проверки
156 | Ожидает проверки
157 | Ожидает проверки
158 | Ожидает проверки
159 | Ожидает проверки
160 | Ожидает проверки
161 | Ожидает проверки
162 | Ожидает проверки
163 | Ожидает проверки
164 | Ожидает проверки
165 | Ожидает проверки
166 | Ожидает проверки
167 | Ожидает проверки
168 | Ожидает проверки
169 | Ожидает проверки
170 | Ожидает проверки
171 | Ожидает проверки
172 | Ожидает проверки
173 | Ожидает проверки
174 | Ожидает проверки
175 | Ожидает проверки
176 | Ожидает проверки
177 | Ожидает проверки
178 | Ожидает проверки
179 | Ожидает проверки
180 | Ожидает проверки
181 | Ожидает проверки
182 | Ожидает проверки
183 | Ожидает проверки
184 | Ожидает проверки
185 | Ожидает проверки
186 | Ожидает проверки
187 | Ожидает проверки
188 | Ожидает проверки
189 | Ожидает проверки
190 | Ожидает проверки
191 | Ожидает проверки
192 | Ожидает проверки
193 | Ожидает проверки
194 | Ожидает проверки
195 | Ожидает проверки
196 | Ожидает проверки
197 | Ожидает проверки
198 | Ожидает проверки
199 | Ожидает проверки
200 | Ожидает проверки
201 | Ожидает проверки
202 | Ожидает проверки
203 | Ожидает проверки
204 | Ожидает проверки
205 | Ожидает проверки
206 | Ожидает проверки
207 | Ожидает проверки
208 | Ожидает проверки
209 | Ожидает проверки
210 | Ожидает проверки
211 | Ожидает проверки
212 | Ожидает проверки
213 | Ожидает проверки
214 | Ожидает проверки
215 | Ожидает проверки
216 | Ожидает проверки
217 | Ожидает проверки
218 | Ожидает проверки
219 | Ожидает проверки
220 | Ожидает проверки
221 | Ожидает проверки
222 | Ожидает проверки
223 | Ожидает проверки
224 | Ожидает проверки
225 | Ожидает проверки
226 | Ожидает проверки
227 | Ожидает проверки
228 | Ожидает проверки

## Данные
PDF страница | Таблица | Строка | Столбец | Значение | Единица | Состояние | Группа | Условие

## Текст и чертежи
PDF страница | Тип | Заголовок | Текст | Подписи
2 | Заголовок | СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ 0,4-35 кВ. SMARTLINE FORENERGO
2 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
2 | branding |  | FORENERGO® industrial group
2 | heading |  | СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ 0,4-35 кВ
2 | heading |  | SMARTLINE FORENERGO
2 | heading |  | SmartLine FORENERGO — программа для автоматизированного проектирования
2 | paragraph |  | ВЛ 0,4-35 кВ на геоподоснове с автоматическим формированием основных форм рабочей документации (спецификация, ведомость опор, поопорная схема), а также с возможностью проведения расчетов (электрического, механического и расчета пересечений ВЛ).
2 | paragraph |  | В качестве базовых технических решений используются типовые проекты ВЛИ 0,4 кВ, ВЛЗ (ВЛ) 6-35 кВ с использованием линейной арматуры производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» и изоляторов ООО «ИНСТА» и АО «ЮМЭК». Программа реализо­вана в виде модуля, расширяющего стандартные возможности AutoCAD® (BricsCAD®, nanoCAD® или ZWCAD®) — привыч­ной среды для создания чертежей.
2 | paragraph |  | Основной целью разработки, внедрения и распространения данного программного обеспечения является развитие инженерной культуры и автоматизация проектирования ВЛ 0,4-35 кВ в необходимом и достаточном объеме.
2 | paragraph |  | Использование данного САПР является бесплатным, а предложения по его доработкам и улучшению при­нимаются от пользователей на электронную почту: project@forenergo.ru
2 | paragraph |  | Модуль SmartLine FORENERGO Вы можете скачать на сайте www.mzva.ru в разделе «Проектирование».
2 | heading |  | Использование SmartLine FORENERGO успешно решает следующие задачи:
2 | paragraph |  | • Расширение возможных проектных решений за счёт интеграции в SmartLine FORENERGO большого количества современных типовых проектов.
2 | paragraph |  | • Снижение нагрузки на руководителей проектных отделов, благодаря исключению необходимости проверки ведомостей и спецификаций.
2 | paragraph |  | • Ускорение процесса проектирования, повышение производительности труда проектировщиков.
2 | paragraph |  | • Повышение качества выполнения и оформления рабочей документации.
2 | paragraph |  | • Исключение ошибок проектирования.
2 | heading |  | В настоящий момент в базе данных SmartLine FORENERGO доступны для построения ВЛ следующие типо­вые проекты:
2 | paragraph |  | 1) 1.04.М.15 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-4 с линейной арматурой ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»;
2 | paragraph |  | 2) 26.0085 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ООО «МЗВА-ЧЭМЗ». Альбом 1. Опоры с креплением кронштейнов при помощи нержавеющей стальной ленты;
2 | paragraph |  | 3) 26.0085 Одноцепные, двухцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ООО «МЗВА-ЧЭМЗ». Альбом 2. Опоры с креплением кронштейнов и траверс при помощи болтов и хомутов;
2 | paragraph |  | 4) 1.04Д.М.15 Одноцепные, двухцепные и переходные деревянные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2 с линейной арматурой ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»;
2 | paragraph |  | 5) 1.10-20.МИ.08 Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с опорными линейными и подвесными изоляторами
2 | footer |  | 1
2 | Чертёж | Логотипы группы компаний | В верхней части страницы три графических элемента: слева цветной логотип «ФОРЭНЕРГО» синего цвета с красной подписью «производственное объединение»; в центре красно-синий круговой знак из стрелок; справа синий логотип «FORENERGO®» с красной разрядкой «industrial group». | ФОРЭНЕРГО, производственное объединение, FORENERGO®, industrial group
2 | Примечание |  | В текстовом слое PDF слова разорваны мягкими переносами (реализо­вана, привыч­ной, при­нимаются, типо­вые) — сохранены буквально, это переносы исходника.
2 | Примечание |  | Пункт 5) в источнике заканчивается без точки после слова «изоляторами».
3 | Заголовок | Перечень каталогов, основные возможности и преимущества программы
3 | paragraph |  | производства ООО «ИНСТА», линейной арматурой и устройствами защиты от грозовых перенапряжений типа «УЗПН» производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»;
3 | paragraph |  | 6) 1.10-20.МИ.15 Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ со штыревыми и подвесными изоляторами производства ООО «ИНСТА», АО «ЮМЭК», линейной арматурой и устройствами защиты от грозовых перенапряжений типа «УЗПН» производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»;
3 | paragraph |  | 7) 2.10-20.МИ.15 Двухцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-20 кВ с опорными линейными, штыревыми и подвесными изоляторами производства ООО «ИНСТА», АО «ЮМЭК», линейной арматурой и устройствами защиты от грозовых перенапряжений типа «УЗПН» производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ»;
3 | paragraph |  | 8) 1.10.МИ.15 Одноцепные железобетонные опоры ВЛЗ 6-10 кВ с опорными линейными и подвесными изоляторами производства ООО «ИНСТА», с линейной арматурой производства ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» и устройствами защиты от грозовых перенапряжений типа ОСКИРМ;
3 | paragraph |  | 9) РЛ/373-224 Стальные опоры 35 кВ;
3 | paragraph |  | 10) 3.407.1-143.1 Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Выпуск 1. Опоры на базе железобетонных стоек длиной 10,5 м;
3 | paragraph |  | 11) 3.407.1-143.2 Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Выпуск 2. Опоры на базе железобетонных стоек длиной 11 м;
3 | paragraph |  | 12) 3.407.1-143.5 Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ. Выпуск 5. Железобетонные опоры для пересечений с инженерными сооружениями;
3 | paragraph |  | 13) 23.0016 Железобетонные опоры ВЛ 6-20 кВ на базе центрифугированных стоек СК22 с защищенными проводами;
3 | paragraph |  | 14) 26.0004 Деревянные опоры ВЛ 6-10 кВ с защищенными проводами с анкерно-угловыми опорами с оттяжками;
3 | paragraph |  | 15) ЭЛ-ТП.010.06 Стальные опоры из гнутого профиля серии С10П для ВЛ с изолированными проводами;
3 | paragraph |  | 16) 3.407.1-136.3 Железобетонные опоры ВЛ-0,38 кВ. Выпуск 3. Опоры на базе железобетонных стоек СВ95-2 и СВ110-3,5;
3 | paragraph |  | 17) 3.407.1-136.1 Железобетонные опоры ВЛ-0,38 кВ. Выпуск 1;
3 | paragraph |  | 18) ОСВ Уличное освещение;
3 | paragraph |  | 19) 3.501.1-145 Опоры из железобетона для высоковольтных линий автоблокировки напряжением 6-10 кВ;
3 | paragraph |  | 20) ТМП 32-4863/339 Установка и подключение КТП мощностью до 630 кВА к линиям электропередачи 6-10 кВ (взамен ОТУ 32-4863);
3 | paragraph |  | 21) ТМП 32-4717 Установка и подключение КТП к линиям ПЭ 25 кВ;
3 | paragraph |  | 22) ОТМ 32-5007 Схемы управления разъединителями контактной сети, ВЛ СЦБ и ПЭ, камерами секционирования К-112;
3 | paragraph |  | 23) ОТУ 32-36 Установочные чертежи аппаратуры электроснабжения нетяговых потребителей ж.-д. транспорта.
3 | heading |  | Основные возможности программы:
3 | paragraph |  | - спецификация оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110-2013 с экспортом на чертеж, в Excel или Writer;
3 | paragraph |  | - поопорная спецификация;
3 | paragraph |  | - поопорная схема ВЛ;
3 | paragraph |  | - ведомость объемов работ. В базе 71 тысяч единичных расценок ФСНБ-2022;
3 | paragraph |  | - модуль механического расчета;
3 | paragraph |  | - автоматическая расстановка опор;
3 | paragraph |  | - ведомость опор;
3 | paragraph |  | - кабельные траншеи — ведомость траншей, ведомость работ;
3 | paragraph |  | - кабельный журнал по ГОСТ 21.607-2014;
3 | paragraph |  | - спецификация опоры по ГОСТ Р 21.101-2020.
3 | heading |  | Преимущества:
3 | paragraph |  | - бесплатный продукт, в т.ч. для коммерческого использования;
3 | paragraph |  | - база типовых решений онлайн и её локальная копия для автономной работы без интернета;
3 | paragraph |  | - простой обмен чертежами — программа не создает специальных объектов, а максимально использует возможности платформы, исключая тем самым проблемы совместимости;
3 | paragraph |  | - рекомендательная система для быстрого поиска в каталоге.
3 | heading |  | 1. Построение воздушной линии
3 | paragraph |  | Основой и началом работы в программе является построение трассы воздушной линии на геоподоснове. Выбранным проводом чертится ось трассы ВЛ на топографическом плане местности.
3 | paragraph |  | Опоры добавляются простым перетаскиванием готовых элементов с палитры «Типовые узлы».
3 | paragraph |  | Каждая опора на чертеже представляют собой блок с прикрепленной к нему спецификацией. Таким образом, все данные хранятся непосредственно на чертеже, а редактируется трасса штатными средствами CAD (копирование, перемещение, удаление и пр.)
3 | paragraph |  | На вкладке «Свойства» доступны просмотр и редактирование спецификации конкретной опоры на чертеже.
3 | paragraph |  | Создание ответвлений к вводам, узлов заземления, оборудования и прочего происходит аналогичным образом.
3 | footer |  | 2
3 | Примечание |  | Начало страницы продолжает пункт 5) перечня каталогов с предыдущей страницы; сам пункт 5) на этой странице не напечатан.
3 | Примечание |  | В оригинале напечатано «Каждая опора на чертеже представляют собой блок» — грамматическое несогласование сохранено дословно.
3 | Примечание |  | Смешение буквенных и цифровых знаков в обозначениях подтверждено кодпоинтами текстового слоя: СК22 = U+0421 U+041A 2 2; С10П = U+0421 1 0 U+041F; ЭЛ-ТП.010.06 = U+042D U+041B U+0422 U+041F 010.06; СВ95-2 и СВ110-3,5 — кириллические С и В.
9 | Заголовок | СОДЕРЖАНИЕ
9 | heading |  | СОДЕРЖАНИЕ
9 | branding |  | ФОРЭНЕРГО — производственное объединение
9 | branding |  | FORENERGO® industrial group
9 | paragraph |  | СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЛ 0,4-35 кВ SMARTLINE FORENERGO ... 1
9 | paragraph |  | ООО ПО «ФОРЭНЕРГО» ИСТОРИЯ, ДОСТИЖЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ... 13
9 | paragraph |  | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И УСТРОЙСТВА ГРОЗОЗАЩИТЫ ДЛЯ ВЛИ 0,4 КВ С САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ СИП-2 И СИП-4 ... 25
9 | paragraph |  | Преимущества воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами СИП-2 и СИП-4 (ВЛИ 0,4 кВ) по сравнению с ВЛ с применением неизолированных проводов А или АС ... 26
9 | paragraph |  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 ... 28
9 | paragraph |  | Поддерживающий зажим PS 1500 ... 28
9 | paragraph |  | Комплект промежуточной подвески EST 1500 ... 28
9 | paragraph |  | Комплекты промежуточной подвески ES 1500.1 и ES 1500.2 ... 29
9 | paragraph |  | Поддерживающий зажим PS 1500.1 ... 29
9 | paragraph |  | Кронштейн CS 1500.1 ... 29
9 | paragraph |  | Поддерживающие зажимы типа PS 2000 ... 30
9 | paragraph |  | Поддерживающий зажим PS 25-95 ... 30
9 | paragraph |  | Анкерные зажимы типа PA 1000, PA 1500, РА 2200, PA 3000 ... 31
9 | paragraph |  | Анкерные зажимы типа PAK 1000, PAK 1500, PAK 2200 ... 31
9 | paragraph |  | Комплекты анкерной подвески типа ЕА 1000, ЕА 1500, ЕА 2200 ... 32
9 | paragraph |  | Анкерный кронштейн CAT 1500 ... 32
9 | paragraph |  | Анкерные зажимы PA 4x10-35 и PA 4x10-35M ... 32
9 | paragraph |  | Анкерные зажимы для проводов абонентских ответвлений типа PA 25x100 ... 33
9 | paragraph |  | Анкерный зажим для проводов абонентских ответвлений PAC 25 ... 33
9 | paragraph |  | Универсальные анкерно-поддерживающие зажимы типа PA 2х10-50, PА 4х10-50 ... 33
9 | paragraph |  | Анкерные магистральные зажимы типа PA 4х16-35, PА 4х35-120 ... 34
9 | paragraph |  | Анкерные зажимы типа PA 4x25-70 ... 34
9 | paragraph |  | Поддерживающий зажим PS 4х16-120 ... 34
9 | paragraph |  | Поддерживающий зажим PSP 4х25-120 ... 35
9 | paragraph |  | Поддерживающий зажимPS 4х16-120M ... 35
9 | paragraph |  | Поддерживающие зажимы типа PS 4 ... 35
9 | paragraph |  | Анкерные кронштейны типа CA 25 ... 36
9 | paragraph |  | Анкерные кронштейны типа CA 1500 и CA 2000 ... 36
9 | paragraph |  | Анкерные кронштейны CA 600B, CA 600T ... 36
9 | paragraph |  | Фасадные крепления типа BRPF ... 37
9 | paragraph |  | Дистанционные фиксаторы типа BIC ... 37
9 | paragraph |  | Кабельные ремешки типа KR ... 37
9 | paragraph |  | Специальные болты типа SB ... 38
9 | paragraph |  | Монтажные шпильки типа MSH ... 38
9 | paragraph |  | Рымы анкерные сквозные типа RAS ... 38
9 | paragraph |  | Крюки проходные типа КР ... 39
9 | paragraph |  | Крюки с резьбой типа KD ... 39
9 | paragraph |  | Гайка–рым GR 16 ... 40
9 | paragraph |  | Гайки-крюки GK 16, GK 20 ... 40
9 | paragraph |  | Крюки универсальные типа SOT 29.10, KU 16, KМ 39 ... 40
9 | paragraph |  | Монтажная лента F 20 и F 20 Premium ... 41
9 | paragraph |  | Скрепа С 20, бугель B 200 для монтажной ленты ... 41
9 | paragraph |  | Хомут HF207, комплект крепления HF207+CA25.1M ... 41
9 | paragraph |  | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР ... 42
9 | paragraph |  | Зажимы переходные прокалывающие для электрического соединения СИП и неизолированных проводов типа ОН и ЗПВ ... 42
9 | paragraph |  | Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74 ... 43
9 | paragraph |  | Ответвительные прокалывающие влагозащищенные зажимы ОР-71В, ОР-72В И ОР-74В ... 43
9 | paragraph |  | Ответвительные влагозащищенные зажимы типа OCD ... 44
9 | paragraph |  | Изолирующие колпачки типа CI ... 44
9 | paragraph |  | Герметизирующая самоклеющаяся лента LS 20 ... 44
9 | paragraph |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N ... 45
9 | paragraph |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT-N для жил неравных сечений ... 45
9 | paragraph |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT ... 46
9 | paragraph |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPT для жил неравных сечений ... 46
9 | paragraph |  | Герметичные изолированные соединительные прессуемые гильзы типа MJPВ ... 47
9 | paragraph |  | Герметичные изолированные прессуемые наконечники типа CPTAU ... 47
9 | footer |  | 8
9 | Примечание |  | Строка оглавления набрана без пробела: «Поддерживающий зажимPS 4х16-120M» — так в источнике (слово «зажимPS» слитно в исходном текстовом слое).
9 | Примечание |  | Смешение кириллицы и латиницы в обозначениях сохранено как в источнике и подтверждено кодпоинтами исходного текстового слоя: РА 2200; ЕА 1000/1500/2200; PА 4х10-50; PА 4х35-120; С 20; КР; КМ 39; ОР; ОН; ЗПВ; ОР-71В/ОР-72В/ОР-74В; MJPВ (кириллическая В).
9 | Примечание |  | Различие буквы «х» внутри обозначений подтверждено исходным текстовым слоем: латинская x в «PA 4x10-35», «PA 4x10-35M», «PA 25x100», «PA 4x25-70»; кириллическая х в «PA 2х10-50», «PA 4х16-35», «PA 4х35-120», «PS 4х16-120», «PSP 4х25-120», «PS 4х16-120M».
9 | Примечание |  | В строке «Ответвительные прокалывающие герметичные зажимы типа ОР-72 и OP-74» первое обозначение кириллическое (ОР-72), второе латинское (OP-74).
9 | Примечание |  | Точки-заполнители между текстом строки и номером страницы отброшены, номера страниц сохранены в конце каждой строки.
9 | Примечание |  | В верхнем колонтитуле — логотипы «ФОРЭНЕРГО производственное объединение» и «FORENERGO industrial group» с эмблемой и знаком ®.
13 | Заголовок | СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)
13 | heading |  | СОДЕРЖАНИЕ
13 | branding |  | ФОРЭНЕРГО производственное объединение
13 | branding |  | FORENERGO industrial group®
13 | paragraph |  | Пресс гидравлический ПГРс-150 СИП — 205
13 | paragraph |  | Пресс механический ПМК-240 — 205
13 | paragraph |  | Трос-лидер ТЛ 7/30-5 — 205
13 | paragraph |  | Ролики типа РТ-1 — 206
13 | paragraph |  | Ролики типа РТ-2 — 207
13 | paragraph |  | Ролики раскаточные типа М1Р — 208
13 | paragraph |  | Ролики раскаточные типа РР — 208
13 | paragraph |  | Блоки отводные типа БО — 209
13 | paragraph |  | Ролики кабельные типа РКН и РКУ — 209
13 | paragraph |  | Пресс гидравлический ПГРс-150 СИП — 210
13 | paragraph |  | Пресс механический ПМК-240 — 210
13 | paragraph |  | Ножницы кабельные типа НС и НСТ — 211
13 | paragraph |  | Тросоруб ударного действия — 211
13 | paragraph |  | Тросорез с храповым механизмом — 211
13 | paragraph |  | Приспособление МИ-189А — 212
13 | paragraph |  | Приспособление МИ-230А — 212
13 | paragraph |  | Зажимы натяжные монтажные типа МКЗ — 212
13 | paragraph |  | Чулки монтажные типа ЧМ — 212
13 | paragraph |  | Зажимы натяжные монтажные типа МП, МК и ЗПМ — 213
13 | paragraph |  | Штанга для удаления гололеда ШУГ-1 — 214
13 | paragraph |  | Штанга типа ШЗВЗ — 214
13 | paragraph |  | Динамометр типа ЭДР — 215
13 | paragraph |  | Новации — 218
13 | heading |  | ПРОВОДА И КАНАТЫ — 219
13 | paragraph |  | Сталеалюминиевые, алюминиевые провода марок АС, АСКП, АСКС, АСК — 220
13 | paragraph |  | Провода марки А и АКП — 220
13 | paragraph |  | Канаты стальные — 221
13 | paragraph |  | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 52373-2005 — 221
13 | paragraph |  | Провода самонесущие изолированные (СИП-2, СИП-4) ГОСТ Р 31946-2012 — 222
13 | paragraph |  | Провода самонесущие защищенные (СИП-3) ГОСТ Р 31946-2012 — 223
13 | heading |  | РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ПО «ФОРЭНЕРГО» — 224
13 | footer |  | 12
13 | Примечание |  | Строки оглавления набраны с точечными заполнителями (leader dots) между текстом и номером страницы; переданы как «текст — страница».
13 | Примечание |  | Позиции «Пресс гидравлический ПГРс-150 СИП» (205 и 210) и «Пресс механический ПМК-240» (205 и 210) в источнике приведены дважды.
13 | Примечание |  | Обозначения с похожими знаками сверены по кодовым точкам текстового слоя: ПГРс-150 (строчная с U+0441), М1Р (кириллические М и Р), РР, РКН, РКУ, МКЗ (З U+0417, не цифра 3), ЗПМ, ЭДР, ШЗВЗ.
13 | Примечание |  | Заголовки разделов «ПРОВОДА И КАНАТЫ» и «РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ПО «ФОРЭНЕРГО»» набраны увеличенным кеглем с номерами страниц 219 и 224.
13 | Примечание |  | Логотип ФОРЭНЕРГО и FORENERGO industrial group® в правом верхнем углу — векторное изображение; транскрипция приведена по зуму.

## Происхождение
PDF страница | Напечатанный номер | Статус | Исходный PDF | SHA исходного PDF | Извлекатель | Версия извлекателя | SHA кода извлекателя | Проверяющий | Версия проверяющего | SHA кода проверяющего | Последнее извлечение, с | Последняя проверка, с
2 | 1 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 53.243 | 214.967
3 | 2 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 29.057 | 133.829
9 | 8 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 50.826 | 274.832
13 | 12 | accepted | Malyj-katalog.pdf | 25b5c21bcc88bfc7c40d707a5907bbed77ba115195fa174e6e1b568d2a5f8e49 | anthropic.MiniMax-M3.1-Flash-Preview?reasoning=medium | 1.4.15 | f7ee07327271ca2dea80e46d77036e425ecee02333c065c0df72ecfd5e3e7aff | zai.glm-5.3-flash?reasoning=low | 1.4.8 | 3db63ecf26eacd9b1ba0e33e35d368eea1a6c5ce190cecf09d0c261b0766804b | 31.968 | 169.27